## Sheet1
屈原管理区7月重大事故隐患清单
序号 | 地区 （X县/X区） | 领域 | 隐患描述 | 判定依据 | 计划整改 完成时限 | 备注（是否完成整改）
1 | 屈原管理区 | 燃气 | 2026年7月1日，对河市镇鑫源大酒店燃气使用安全排查过程中发现，该店名使用不合格燃气具（软管），喷火枪直连气瓶，根据《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》‌第九条第四项‌（四）使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管。判断该隐患为重大隐患，并下达限期整改通知书。 | 城镇燃气经营安全重大隐患判定标准《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》‌第九条第四项‌（四）使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管。 | 2026-07-15 | 是
2 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原区四季果源水果店（个体工商户）水果店装配式冷库与其它区域未进行防火分隔，冷库保温材料无法提供燃烧性能等级证明文件 | 重大火灾隐患判定规则水果店装配式冷库与其它区域未进行防火分隔，冷库保温材料无法提供燃烧性能等级证明文件，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018 版））第 6.2.3条第一款第四项及6.2.8 条和《冷库设计标准》（GB50072-2021）第 4.2.3 条的规定，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1条h项判定条件：冷库的防火分隔措施或保温材料燃烧性能不符合GB50016、GB50072的规定，直接判定为重大火灾隐患。 | 2026-09-22 | 否
3 | 屈原管理区 | 交通运输/道路 | 营田镇Y004乡道临水路侧全线无护栏，无减速带，存在重大隐患 | 公路运营领域重大事故隐患判定标准第七条 在役公路重点路段存在以下情形之一的，应当判定为重大事故隐患： （一）路侧计算净区宽度范围内有车辆可能驶入的高速铁路、高速公路、高压输电线塔、危险品储藏仓库等设施，未按建设期标准规范设置公路交通安全设施的 | 2026-12-30 | 否
4 | 屈原管理区 | 消防 | 岳阳市屈原管理区河市镇卫生院内采样间采用金属夹芯板搭建且金属夹芯板芯材的燃烧性能等级低于 A 级，违反了《中华人民共和国消防法》第二十六条第二款的规定。 | 重大火灾隐患判定规则根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）直接判定要素第5.1条f项的规定：人员密集场所采用金属夹芯板搭建且金属夹芯板芯材的燃烧性能等级低于A级，直接判定为重大火灾隐患。 | 2026-08-12 | 否
5 | 屈原管理区 | 消防 | 凌云阁超市装配式冷库与其它区域未进行防火分隔，冷库保温材料无法提供燃烧性能等级证明文件。 | 重大火灾隐患判定规则超市装配式冷库与其它区域未进行防火分隔，冷库保温材料无法提供燃烧性能等级证明文件，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018 版））第 6.2.3 条第一款第四项及第 6.2.8 条和《冷库设计标准》（GB50072-2021）第 4.2.3 条的规定，根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1条h项判定条件：冷库的防火分隔措施或保温材料燃烧性能不符合GB50016、GB50072的规定，可直接判定为重大火灾隐患。 | 2026-09-26 | 否
6 | 屈原管理区 | 其他行业领域 | 徐玉良养殖场内沼气池周边未设置防护围栏等安全防护设施以及明显安全警示标志 | 农村沼气安全生产重大事故隐患判定标准（试行）农村沼气安全生产重大事故隐患判定标准（试行）（ 三 ） 沼 ⽓ 池 池 体 漏 ⽓ ， ⽔ 压 间 、 出 料 间 和 贮 肥 间 盖 板 缺 失 或不 具 备 承 压 功 能 ， 且 周 边 ⽆ 明 显 警 示 标 识 或 围 栏 的 ； | 2026-07-20 | 是
7 | 屈原管理区 | 燃气 | 2026年7月1日，对河市镇丰盈生鲜超市燃气使用安全排查过程中发现，该店名使用不合格燃气具（软管），喷火枪直连气瓶，根据《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》‌第九条第四项‌（四）使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管。判断该隐患为重大隐患，并下达限期整改通知书。 | 城镇燃气经营安全重大隐患判定标准《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》‌第九条第四项‌（四）使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管。 | 2026-07-15 | 是
8 | 屈原管理区 | 文旅系统 | 零点清吧安全出口疏散逃生通道楼梯处被杂物堵塞 | 重大火灾隐患判定规则违反《重大火灾安全隐患》5.2条 公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场具有以下情形之一的，应判定为重大火灾隐患： c）项：安全出口的数量不符合 GB55037、GB50016 的规定，或安全出口被完全占用、堵塞、封闭 | 2026-07-01 | 是
9 | 屈原管理区 | 民政系统 | 殡葬服务所食堂内食品留样柜不制冷，造成食品样品不能保质保鲜，导致不能严格落实留样制度。 | 殡葬服务机构重大事故隐患判定标准违法殡葬服务机构重大事故隐患判定标准中第三条第四项：其他重大事故隐患。 | 2026-07-15 | 是
10 | 屈原管理区 | 特种设备 | 湖南润德新材料股份有限公司叉车未经检验投入使用。 | 特种设备重大事故隐患判定准则违反了《特种设备重大事故隐患判定准则》(GB 45067-2024)4.1 C)：未按规定进行监督检验或者监督检验不合格。 | 2026-08-30 | 否
11 | 屈原管理区 | 工贸/建材 | 岳阳市展梦新建材有限公司厂区隔音墙施工未与施工方签订施工安全生产管理协议，未对外包作业进行统一协调管理 | 工贸企业重大事故隐患判定标准第三条工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：（一）未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的。 | 2026-07-02 | 是
12 | 屈原管理区 | 既有建筑 | 屈原管理区营田镇荷花村荷花片邓成功家房屋顶老旧，墙体开裂，承重结构破损，地基下沉，存在安全隐患 | 自建房结构安全排查技术要点（暂行）自建房结构安全排查技术要点（暂行）第三条（一）（存在严重安全隐患：房屋地基基础不稳定，出现明显不均匀沉降，或承重构件存在明显损伤、裂缝或变形，随时可能丧失稳定和承载能力，结构已损坏，存在倒塌风险。 | 2026-07-10 | 是
13 | 屈原管理区 | 特种设备 | 屈原区翔瑞塑业叉车未经检验投入使用。 | 特种设备重大事故隐患判定准则违反了《特种设备重大事故隐患判定准则》(GB 45067-2024)4.1 C)：未按规定进行监督检验或者监督检验不合格。 | 2026-08-30 | 是
14 | 屈原管理区 | 消防 | 岳阳市屈原管理区屈原小学,学校东侧门卫室采用金属夹芯板搭建且金属夹芯板芯材的燃烧性能等级低于 A 级。 | 重大火灾隐患判定规则违反了《中华人民共和国消防法》第二十六条第二款的规定，根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1条f项规定：人员密集场所采用金属夹芯板搭建且金属夹芯板芯材的燃烧性能等级低于A级，可直接判定为重大火灾隐患。 | 2026-08-31 | 否
15 | 屈原管理区 | 既有建筑 | 屈原管理区营田镇虎形山社区老公安局附属设施老旧损坏严重，承重结构破损，容易倒塌，存在安全隐患。 | 自建房结构安全排查技术要点（暂行）自建房结构安全排查技术要点（暂行）第三条（一）存在严重安全隐患：房屋地基基础不稳定，出现明显不均匀沉降，或承重构件存在明显损伤、裂缝或变形，随时可能丧失稳定和承载能力，结构已损坏，存在倒塌风险 | 2026-07-10 | 是
16 | 屈原管理区 | 既有建筑 | 三和村赵卫伦堂屋前半坡屋墙体严重开裂、坍陷及渗水，有倒塌风险，存在安全隐患。 | 自建房结构安全排查技术要点（暂行）自建房结构安全排查技术要点（暂行）第十三条 房屋地基基础存在以下情形之一时，应初步判 (一)房屋地基出现局部或整体沉陷;(二)上部结构砌体墙部分出现宽度大于10mm的沉降裂缝，或单道墙体产生多条平行的竖向裂缝、其中最大裂缝宽度大于5mm;预制构件之间的连接部位出现宽度大于3mm的不均匀沉降裂缝; | 2026-07-30 | 是
17 | 屈原管理区 | 民政系统 | 殡葬服务所监控设备无法正常使用，造成安全生产等无法监管 | 殡葬服务机构重大事故隐患判定标准违法殡葬服务机构重大事故隐患判定标准中第七条第二项：关闭、破坏直接关系安全生产的监控、报警、防护等设施设备； | 2026-07-06 | 是
18 | 屈原管理区 | 文旅系统 | 金紫薇KTV公共娱乐、人员密集场所未建立消防安全生产责任制度 | 文化和旅游领域重大事故隐患判定标准文化和旅游领域重大事故隐患判定标准第（六）条： 演出场所、娱乐场所、互联网上网服务营业场所等文化市场经营单位，公共图书馆、文化馆（站）、美术馆等公共文化单位，旅行社、A级旅游景区、星级旅游饭店等单位未制定安全生产规章制度和应急预案并未开展日常安全检查，且未组织安全培训和应急演练。 | 2026-07-06 | 是
19 | 屈原管理区 | 文旅系统 | 罗子国城遗址博物馆文物保护单位未设立安全生产责任制度 | 文化和旅游领域重大事故隐患判定标准文化和旅游领域重大事故隐患判定标准第（六）条： 演出场所、娱乐场所、互联网上网服务营业场所等文化市场经营单位，公共图书馆、文化馆（站）、美术馆等公共文化单位，旅行社、A级旅游景区、星级旅游饭店等单位未制定安全生产规章制度和应急预案并未开展日常安全检查，且未组织安全培训和应急演练。 | 2026-07-07 | 是
20 | 屈原管理区 | 文旅系统 | 黄金岛KTV消防自动报警系统故障不能使用 | 重大火灾隐患判定规则GB 35181‑2025《重大火灾隐患判定规则》 5.2d条：公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场，未按 GB55037 设置火灾自动报警系统、固定灭火设施，或已设置的系统按附录 A 判定不能正常运行，直接判定重大火灾隐患。A.3.2 主机按键失效，无法显示火警、故障，无声光报警 | 2026-07-06 | 是
21 | 屈原管理区 | 能源电力 | 岳阳鑫垚息泰新能源有限公司新安装的屋顶光伏板承重结构与屋顶连接不牢固 | 自建房结构安全排查技术要点（暂行）依据《自建房结构安全排查技术要点（暂行）》第二十五条第三项：在原楼（屋）面新增的架空层与原结构缺乏可靠连接。 | 2026-07-03 | 是
22 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原区战八台球俱乐部所在的屈原商业广场B栋，属多业态混合经营场所未明确消防安全管理职责，违反了《中华人民共和国消防法》第十八条第一款的规定，根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1.i条直接判定为重大火灾隐患。 | 重大火灾隐患判定规则根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1.i条直接判定依据：多业态混合生产经营场所未明确消防安全管理职责，未对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道明确统一管理单位或管理人。 | 2026-07-17 | 是
23 | 屈原管理区 | 民政系统 | 救助站安全制度没有上墙，存在安全隐患 | 救助管理机构重大事故隐患判定标准第四条 救助管理机构在安全管理制度方面存在重大事故隐患中第一、未建立消防等各项安全管理制度的；第二未明确安全管理责任人的 | 2026-07-15 | 是
24 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原管理区屈原中学食堂工作间装配式冷库与其它区域未进行防火分隔. | 重大火灾隐患判定规则根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）直接判定要素第5.1条h项的规定：冷库的防火分隔措施或保温材料燃烧性能不符合GB50016、GB50072D 的规定，可直接判定为重大火灾隐患。 | 2026-09-17 | 否
25 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原区舞则天舞蹈天团所在的屈原商业广场B栋，属多业态混合经营场所未明确消防安全管理职责，违反了《中华人民共和国消防法》第十八条第一款的规定，根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1.i条直接判定为重大火灾隐患。 | 重大火灾隐患判定规则根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1.i条规定：多业态混合生产经营场所未明确消防安全管理职责，未对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道明确统一管理单位或管理人。可直接判定为重大火灾隐患。 | 2026-07-14 | 是
26 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原区童乐园家庭娱乐中心所在的屈原商业广场B栋，属多业态混合经营场所未明确消防安全管理职责. | 重大火灾隐患判定规则根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1.i条规定：多业态混合生产经营场所未明确消防安全管理职责，未对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道明确统一管理单位或管理人。可直接判定为重大火灾隐患。 | 2026-7-17 | 是
27 | 屈原管理区 | 商贸 | 开心早餐店未安装可燃气体报警装置 | 《商务系统安全生产风险隐患事项清单》七、餐饮领域 第2条、使用燃气的餐饮经营主体未按照安全生产法要求安装可燃气体报警装置 | 2026-7-16 | 是
28 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原区天龙置优家品牌家具超市所在的屈原商业广场B栋未多业态混合经营场所未签订消防安全管理职责。 | 重大火灾隐患判定规则根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1.i条的规定：多业态混合经营场所未明确消防安全管理职责、未对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道明确统一管理单位或管理人的，可直接判定为重大火灾隐患。 | 2026-07-10 | 是
29 | 屈原管理区 | 其他行业领域 | 周秋良养殖场沼气池些微漏气，且周边未设立安全防护栏 | 农村沼气安全生产重大事故隐患判定标准（试行）农村沼气安全生产重大事故隐患判定标准（试行）（ 三 ） 沼 ⽓ 池 池 体 漏 ⽓ ， ⽔ 压 间 、 出 料 间 和 贮 肥 间 盖 板 缺 失 或不 具 备 承 压 功 能 ， 且 周 边 ⽆ 明 显 警 示 标 识 或 围 栏 的 ； | 2026-08-15 | 否
30 | 屈原管理区 | 交通运输/道路 | 曹益当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》第三条（一）未取得经营许可或未按规定进行备案从事经营活动，或超出许可（备案）事项和有效期经营的 | 2026-06-25 | 是
31 | 屈原管理区 | 其他行业领域 | 朝阳合作社催芽室门口未张贴密闭空间作业安全警示标识 | 工贸企业重大事故隐患判定标准第十三条; 存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患： （一）未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的； | 2026-07-12 | 是
32 | 屈原管理区 | 交通运输/道路 | 周昭亮当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》第三条（一）未取得经营许可或未按规定进行备案从事经营活动，或超出许可（备案）事项和有效期经营的 | 2026-07-06 | 是
33 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原区薇薇生鲜店（个体工商户）店内装配式冷库与其他区域未进行防火分隔，冷库保温材料无法提供燃烧性能等级证明文件。 | 重大火灾隐患判定规则根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1条h项规定：冷库的防火分隔措施或保温材料燃烧性能不符合GB50016、GB50072可直接判定为重大火灾隐患。 | 2026-09-10 | 否
34 | 屈原管理区 | 商务系统 | 2026年7月13日，对戴哥早餐店燃气使用安全排查过程中发现，该店名未安装燃气报警装置，根据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条：餐饮等行业使用燃气的生产经营单位，应当安装可燃气体报警装置并保障正常使用。判断该隐患为重大隐患，并下达限期整改通知书。 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》第八章第三条燃气使用场所未安装可燃气体报警装置；行业主管部门未开展用气检查与用气培训。 | 2026-07-13 | 是
35 | 屈原管理区 | 商务系统 | 2026年7月13日，对细哥早餐店燃气使用安全排查过程中发现，该店名未安装燃气报警装置，根据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条：餐饮等行业使用燃气的生产经营单位，应当安装可燃气体报警装置并保障正常使用。判断该隐患为重大隐患，并下达限期整改通知书。 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》第八章第三条燃气使用场所未安装可燃气体报警装置；行业主管部门未开展用气检查与用气培训。 | 2026-07-21 | 是
36 | 屈原管理区 | 商务系统 | 2026年7月13日，对边山快餐店燃气使用安全排查过程中发现，该店名未安装燃气报警装置，根据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条：餐饮等行业使用燃气的生产经营单位，应当安装可燃气体报警装置并保障正常使用。判断该隐患为重大隐患，并下达限期整改通知书。 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》第八章第三条燃气使用场所未安装可燃气体报警装置；行业主管部门未开展用气检查与用气培训。 | 2026-07-24 | 是
填报说明：此表由各县市区应安委办从“全国安全生产治本攻坚三年行动系统”导出相关数据，保留该表要素，报请县市区党委、政府主要负责同志签字确认后，签字版及电子版发市应急管理局协调科即可。